ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๓ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มการพยาบาล งานอุบัติเหตุและงานฉุกเฉิน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ มีความจำเป็นต้องใช้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบไปด้วย เครื่องสำรองไฟฟ้า -   เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ , และเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับห้องตรวจแพทย์ หมายเลข ๒      เนื่องจากของเดิมเกิดการชำรุด ระหว่างการตรวจให้การรักษาผู้ป่วยเกิดไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องสำรองไฟ    ไม่สามารถเก็บไฟ บันทึกข้อมูลประวัติการรักษาได้นั้น กลุ่มการพยาบาล งานอุบัติเหตุและงานฉุกเฉิน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จึงมีความประสงค์ ที่จะขอเครื่องสำรองไฟ เพื่อมาทดแทนของเดิมที่เกิดการชำรุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและเก็บข้อมูลประวัติการักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการใช้                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวนเงิน ๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูล ก่อนข้อมูลจะสูญหายจากไฟฟ้าดับหรือความขัดข้องของไฟฟ้า ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า และยังช่วยปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เสถียรและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ยืดอายุการใช้งานให้กับคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษาข้อมูลเอกสารทางราชการ และพร้อมใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ได้อย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อ หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เน้นแต่รัฐบาลของผุ้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ลความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๓ รายการ  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๔ แผ่น) ดังนี้

๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 1.2KVA 720Watt) 
           ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ 
           ๓. เครื่องสแกนเนอร์

คุณลักษณะอ้างอิงมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบพัสดุ

๕.๑ สถานที่ส่งมอบงาน ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคอนสวรรค์

๕.๒ กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลคอนสวรรค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น-สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนให้แก่ผู้ขาย เมื่อจังหวัดได้ตรวจรับมอบพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้ว
           ๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่จังหวัด ในอัตรา   ร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง  (ถ้ามี)

- รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน

# ลงชื่อ............................................................ผู้กำหนดขอบเขตและ

(นางวารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร)      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๓ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 1.2KVA 720Watt) | ๔ | เครื่อง |
| ๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ | ๑ | เครื่อง |
| ๓ | เครื่องสแกนเนอร์ | ๑ | เครื่อง |

# ลงชื่อ............................................................ผู้กำหนดขอบเขตและ

(นางวารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร)      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ