ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ มีความจำเป็นต้องใช้  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๑ รายการ ประกอบไปด้วย จอแสดงภาพ  เพื่อมา ใช้ในงานประกันสุขภาพรองรับการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและการบริการรักษาประชาชนและเก็บข้อมูลประวัติการักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องจึงมีความต้องการใช้  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวนเงิน                   บาท (                          )

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มี จอแสดงภาพ  เพื่อมาทดแทนของเดิมที่เกิดชำรุด จากการใช้งานและเพื่อมา ใช้ในงานประกันสุขภาพรองรับการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและการบริการรักษาประชาชนและเก็บข้อมูลประวัติการักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องจึง ณ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ได้อย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อ หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เน้นแต่รัฐบาลของผุ้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ลความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน ๑ รายการ  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑ แผ่น) ดังนี้

จอแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

๕. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบพัสดุ

๕.๑ สถานที่ส่งมอบงาน ณ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคอนสวรรค์

๕.๒ กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลคอนสวรรค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน               บาท     (                               )

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลคอนสวรรค์จะชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนให้แก่ผู้ขาย เมื่อโรงพยาบาลคอนสวรรค์ได้ตรวจรับมอบพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้ว
           ๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่จังหวัด ในอัตรา   ร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง  (ถ้ามี)

- รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน

# ลงชื่อ............................................................ผู้กำหนดขอบเขตและ

(นายวัชระ  ปินทรายมูล)      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จำนวน 1 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 1 | ชิ้น |

# ลงชื่อ............................................................ผู้กำหนดขอบเขตและ

(นายวัชระ  ปินทรายมูล)      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์